Общество с ограниченной ответственностью

# ООО «ГАЗЭНЕРГОПРОМ»

| Россия, 413116, Саратовская область, г. Энгельс, | (Телефон / факс: (8453) 76-77-11 |
| --- | --- |
| пр-т. Химиков, д.1, стр.11, а/я 80 ( | (8453) 76-14-09; 76-77-99 |
| ИНН 6449972669 КПП 644901001 ОГРН 1046404914500 | (8453) 76-77-70 |
| р/с 40702810356170101245 |  |
| Поволжский банк ПАО Сбербанк | www.gaz-energoprom.ru |
| к/с 30101810200000000607 |  |
| БИК 043601607 | @ e-mail: 1@gaz-energoprom.ru |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проработки конструкции и изготовления газорегуляторного оборудования

(на раме-ГРУ, в шкафу-ГРПШ, в блоке-ПГБ) и узлов учета расхода газа.

____________________________________________________________________________

(наименование, адрес доставки, строительства)

- Вид исполнения _______________________________________________________________________________

(на раме, в шкафу, в блоке)

- Аттестационное давление в газопроводе _________________________МПа

- Фактическое давление в газопроводе Рвх::

max________________________МПа

min________________________МПа

- Количество выходов ________________________________

- Выходное давление Рвых по каждому выходу	Наличие резервной нитки

1 _________________________кПа	________________(да/нет)

2 _________________________кПа	________________(да/нет)

3 _________________________кПа	________________(да/нет)

- Наибольший и наименьший расход газа по каждому выходу

1 _________________________м³/ч

2 _________________________м³/ч

3 _________________________м³/ч

- Тип отопления___________________________________________________________

(водяное с АОГВ, газовое, электрическое, водяное от внешнего источника)

- Необходимость учета расхода эл. энергии___________________________________

- Необходимость учета расхода газа, тип корректора ___________________________

- Необходимость дополнительной секции блока под телеметрию_________________

__________________________________________________________________________

- Пожарно-охранная сигнализация __________________________________________

- Установка сигнализатора загазованности ____________________________________

(Да, нет)

- Особые условия: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Заказчик__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, наименование предприятия, почтовый адрес, реквизиты, телефон, факс)

М.П.________________

подпись