Общество с ограниченной ответственностью

# ООО «ГАЗЭНЕРГОПРОМ»

| Россия, 413116, Саратовская область, г. Энгельс, | (Телефон / факс: (8453) 76-77-11 |
| --- | --- |
| пр-т. Химиков, д.1, стр.11, а/я 80 ( | (8453) 76-14-09; 76-77-99 |
| ИНН 6449972669 КПП 644901001 ОГРН 1046404914500 | (8453) 76-77-70 |
| р/с 40702810356170101245 |  |
| Поволжский банк ПАО Сбербанк | www.gaz-energoprom.ru |
| к/с 30101810200000000607 |  |
| БИК 043601607 | @e-mail1@gaz-energoprom.ru |

Техническое задание на изготовление паровой котельной.

1. Заказчик_______________________________________________________________________________________

1.1.Адрес заказчика_____________________________________________________________________________

1.2. Контактное лицо ___________________________________________________________________________

2. Наименование объекта __________________________________________________________________________

3. Распределение тепловой энергии__________________________________________________________________

3.1. Технологические нужды Т пара/час ___________________________________________________________

________________________  Т°С пара  ____________________________________________________________

_________________________Р пара кг/см2  _________________________________________________________

3.2. Отопление на прямую Т пара /час _____________________________________________________________

_______________________ Т°С пара ______________________________________________________________

_________________________ Р пара кг/см2  ________________________________________________________

3.3. Отопление через теплообменник давление Т1 _________________ Т''С_________________Т1

___________________________ давление Т2 __________________ Т''С ________________Т2

3.4. Горячее водоснабжение _____________________________________________________________________

4. Возврат конденсата (нужное подчеркнуть), _________________________________________________________

4.1. Отсутствует _______________________________________________________________________________

4.2. Имеется ___________________________________________________________________________________

- процент возврата % ____________________________________т/час  __________________________________

-температура °С ______________________________________________________________________________

- давление, кгс/см2 ____________________________________________________________________________

- конденсат чистый или с примесями_____________________________________________________________

- необходимость установки экономайзера ________________________________________________________

5. Необходимость деаэрации_______________________________________________________________________

- Химводоподготовка (анализ воды) ________________________________________________________________

- Давление исходной воды ________________________________________________________________________

- Вид топлива основное __________________________________ резервное _______________________________

- Давление газа в точке подключения расчетное ___________________ (МПа) ____________________________

фактическое Рmax________________________ (МПа) _____________Рmin________________________(МПа)

- Установка ГРУ в котельной _________________________ , ГРПШ перед котельной _____________________

- Требования к узлу учета газа. ___________________________________________________________________

- счетчик газа на вводе в котельную __________________________поагрегатный учет __________________

- вычислитель количества газа _________________________________________________________________

- прибор перепада давления на счетчике ______________________.на фильтре_________________________

-принтер   ___________________________________________________________________________________

- Узел учета тепла (пара) ________________________________________________________________________

- Узел учета питательной воды ___________________________________________________________________

- Бак аварийного запаса резервного топлива ________________________________________________________

- Размещение бака конденсата на улице ________________________внутри котельной ____________________

- Пожарно-охранная сигнализация ________________________________________________________________

- Тип обслуживания котельной ___________________________________________________________________

- Дымовая труба________________________________________________________________________________

- Техническая документация _____________________________________________________________________

- Проектная документация _______________________________________________________________________

- Доставка котельной  ___________________________________________________________________________

- Особые условия Заказчика ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________                                            ___________________________

(ФИО)                                                                                                                                                     (подпись)