Общество с ограниченной ответственностью

# ООО «ГАЗЭНЕРГОПРОМ»

| Россия, 413116, Саратовская область, г. Энгельс, | (Телефон / факс: (8453) 76-77-11 |
| --- | --- |
| пр-т. Химиков, д.1, стр.11, а/я 80 ( | (8453) 76-14-09; 76-77-99 |
| ИНН 6449972669 КПП 644901001 ОГРН 1046404914500 | (8453) 76-77-70 |
| р/с 40702810356170101245 |  |
| Поволжский банк ПАО Сбербанк | www.gaz-energoprom.ru |
| к/с 30101810200000000607 |  |
| БИК 043601607 | @ e-mail: 1@gaz-energoprom.ru |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проработки конструкции и изготовления транспортабельной котельной установки (БКУ)

____________________________________________________________________________

(наименование и адрес отапливаемого объекта для проектной документации)

- Тепловая мощность котельной (МВт/ч) (Гкал/ч)__________________________________________

в том числе на отопление ______________, горячее водоснабжение  макс.________, среднее_______

необходимость установки аккумуляторных баков____________________________________________

(да / нет)

- Тип котельной ______________________________________________________________________

(модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.)

- Отапливаемый объем каждого здания (м²) _____________________   этажность _______________

- Давление газа расчетное________________,МПа,  фактическое max___________ min___________

- Необходимость установки ГРУ в котельной  _____________________________________________

(да / нет)

установки ГРПШ Генпроектировщиком _________________________________________________

(да / нет)

- Требование к узлу учета газа __________________________________________________________

(счетчик, корректор по t°, по Р)

- Основное топливо_______________________ резервное топливо ________________________

- Водоподготовка_____________________________________________________________________

(химическая, электромагнитная, магнитная)

- Необходимость теплосчетчиков _____________________________________________________

(да / нет)

- Необходимость счетчика горячей воды _________________________________________________

(да / нет)

- Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды ________________________________

(да / нет)

- Требования к регулированию температуры теплоносителя ________________________________

_____________________________________________________________________________________

(полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха)

- Тип обслуживания котельной ________________________________________________________

(автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт)

__________________________________________________________________________________

(с обслуживающим персоналом, (с бытовым помещением), (беспроводная связь)

- Максимальное удаление потребителя от теплоисточника ___________________________ (м)

- Максимальная температура теплоносителя ______________________________________________

(95°С, 115°С)

- Потери напора у потребителя ________________________________________________ (МПа)

- Отметки уровня котельной и отапливаемых зданий ______________________________ (МПа)

- Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается) __________________

- Прочие условия____________________________________________________________________

Заказчик ______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, наименование предприятия, почтовый адрес, реквизиты, телефон, факс)

______________________________________________________________________________________

М.П.______________

(подпись)