Общество с ограниченной ответственностью

# ООО «ГАЗЭНЕРГОПРОМ»

| Россия, 413116, Саратовская область, г. Энгельс, | ( Телефон / факс: (8453) 76-77-11 |
| --- | --- |
| пр-т. Химиков, д.1, стр.11, а/я 80 ( | (8453) 76-14-09; 76-77-99 |
| ИНН 6449972669 КПП 644901001 ОГРН 1046404914500 | (8453) 76-77-70 |
| р/с 40702810356170101245 |  |
| Поволжский банк ПАО Сбербанк | www.gaz-energoprom.ru |
| к/с 30101810200000000607 |  |
| БИК 043601607 | @ e-mail: 1@gaz-energoprom.ru |

Техническое задание на поставку узла учета газа

(на раме,    в шкафу,     в блоке)

нужное подчеркнуть

____________________________________________________________________________

(наименование, адрес доставки, строительства)

- Условия измерения расхода газа

1.1. Измеряемая среда                                                                                                        .

1.2. Избыточное давление газа на входе:

min.                                  МПа;          max.                                     МПа.

1.3. Температура газа                                       .

1.4. Расход газа:

Qmax                                    м3/ч ;     Qmin                                        м3/ч.

- Состав узла учета газа:

2.1. Счетчик газа                                                                                                                 .

тип, модель

2.2. Вычислитель количества газа                                                                                    .

тип, модель

2.3. Фильтр газа                                     степень фильтрации

2.4. Датчик давления                                                                                                          .

тип, модель

2.5. Датчик температуры                                                                                                    .

тип, модель

  - Датчик измерения перепада давления на счетчике.

Да	Нет

2.7. Датчик измерения перепада давления на фильтре.

Да	Нет

2.8. Печать данных:	Да	Нет

2.9. Передача данных:	Да	Нет

2.9.1. вид связи:                                                                                                                 .

- Общие требования

3.1. Тип отопления                                                                                                              .

водяное с АОГВ, электрическое, газовое, от внешнего источника

3.2. Необходимость учета расхода Эл. Энергии	Да	Нет

- Прочие условия

Заказчик                                                                                                                                  .

(фамилия, имя, отчество, наименование предприятия, почтовый адрес, реквизиты, телефон, факс)

М.П.                            .

подпись